福州高新区建平中学厨房设备采购项目方案征集需求表
	项目名称
	厨房设备
	项目金额
	78.94万元
	资金来源
	2025年项目库

	采购理由
	为满足日常师生用餐需求，福州高新区建平中学需采购一批厨房设备现公开向社会征集采购信息。

	项目需求
	需求：
需采购一批厨房设备,预算合计78.94万元
厨房面积约892.175m³，厨房设备需满足600名师生共同就餐，

包含：一、收货、粗加工区设备(包含但不限于电子秤、存放架，洗菜地，工作台）
二、冷库及主副食库设备(库体板材采用304不锈钢板，聚氨酯板厚度≥ 100mm,内外层表面金属材料采用≥0.6mm不锈钢密度标准≥40±2KG/m3;抗压强度标准≥160kPa;导热系数标 准≤0.024W/(m.K);粘合强度标准>0.100MPa;抗弯承载能力≤8.80mm;B2阻燃。自动回归平掩门，门和墙板平滑连接，不外凸，门板为塑料包边框， 坚固不易变，不易导冷，防止门冻结，保证开关门正常。冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低  温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能 防止发霉，表面光洁；不会藏污纳垢，容易清洁等）
三、热炒、蒸煮设备(不锈钢磨砂塑板厚≥1.2mm；炉子配有储物柜，方便解决厨房乱摆乱放问题；炉面板采用304不锈钢磨砂板制作，板材厚度≥1.3mm,采用一体成型面板；侧板、前板板材厚度≥1.0mm；数字显示器，防水等级≥IPX7；简单直观；360度往返旋转无级变速档位火力调节；每个炉头独立控制开关加热，满足不同的烹饪需求等）
四、售卖区设备、洗碗间设备：(面板厚度≥1.2mm；星盆口径≥1000*500*280，厚度≥1.2mm；脚柱厚度≥1.0mm等）
五、餐厅桌椅设备(甲醛释放量≤9mg/100g、桌脚：金属件受力管件钢管脚，壁厚＞1.2MM，涂层厚度≥0.3um；焊接无夹渣、无气孔、无焊瘤，焊缝自然美观。涂层无明显色差及裂纹和脱落。色泽亮丽无雾光，无脱落，无锈蚀。采用宝钢冷轧高频光亮管，表面喷塑处理，防锈处理，有塑套。环保要求：甲醛释放量≤1.5mg/L。

六、排烟系统、鲜风系统（噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用）

七、一套厨师专用厨房锅具，师生用餐餐具500套。
其他说明：
上传方案优势说明、效果图、品牌报价等相关材料时请按教育局规定模板上传。

	上传材料
	方案优势说明☑         品牌报价清单☑        招标技术参数 ☑

	
	效果图☑       总体设计□      厂家授权□      (根据项目特点勾选)

	评审要求
	根据品牌，参数配置、价格、售后选择最优方案


