- 报价表

- 公司名称（盖章）：              报价时间：                  联系人及电话：

| - 序号 | - 检测项目 | - 检测要求 | - 基本响应情况 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2025年福州高新区地方病防治项目：水砷水氟水碘 | - （1）检测机构具有CMA认证资格，所有检测项目需具有相应的检测资质； - （2）水氟检测方法：采用《GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》中氟化物的测定方法进行检测。 - （3）水砷检测方法：采用《GB/T5750.6-2023 生活饮用水卫生标准检测方法》 砷含量检测方法进行检测。 - （4）水碘检测方法：采用中国疾病预防控制中心国家碘缺乏病参照实验室推荐的“适合缺碘及高碘地区水碘检测的方法”（中国地方病学杂志，2007，26（3）：333-336）。先使用低浓度水碘的测定方法进行检测，有超过检测范围的样品再依次使用中浓度水碘和高浓度水碘的测定方法进行检测 - （5)进行水氟水砷水碘检测过程中，每批次均需带质控样。 - （6）在收到样本之日起十五天之内完成检测并提供检测数据，仪器设备需保留原始数据两年。 - （7）检测样品经省、市疾控复核有异议要求重新检测的需无条件重新检测。 - （8）样品检测完后需置于-20℃冰箱保存二年。 |  |  |  |  |